# VENTILAÇÃO MANUAL CONTROLADA NA SALA DE PARTO

Controled Manual Ventilation in the Birth Room

Israel Figueiredo Junior    (*)

Gláucia Macedo de Lima (**)

Unitermos: ventilação no recém-nascido, manuseio respiratório na sala de parto, ventilação manual.

Keywords: newborn ventilation, respiratory management in the birth room, manual ventilation

Resumo:

O autor descreve as principais próteses ventilatórias utilizadas na sala de parto, explica os parâmetros de ventilação e associa as patologias básicas neonatais com os modelos ventilatórios.

1 – INTRODUÇÃO

## Muito se fala sobre ventilação mecânica (VM) em crianças críticas 3,4,7,8,10    e também sobre a abordagem ao recém-nascido (RN) que necessita de reanimação após o

## nascimento 1,2,11,13,18. Porém, pouco tem sido escrito e comentado sobre o processo de suporte ventilatório manual com próteses, que deve ser instituído como terapia inicial, nas várias situações existentes nesse momento da vida. Parece inacreditável e alguns podem se espantar com essa necessidade de informação, mas a realidade é que várias estruturas materno-neonatais existentes não dispõem de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), o que seria o ideal. A manutenção de condições cardiopulmonares ideais é necessária e pode ser desenvolvida próximo à correta. Ainda, mesmo na presença de UTI próxima ao ponto de nascimento, é necessário um conhecimento mínimo para que não exista uma solução de continuidade no suporte avançado oferecido. Na realidade, a ressuscitação neonatal vem sendo difundida e

## massificada junto aos pediatras, pois a verdade é que esse ato bem executado de forma mecanizada e sem impulsos emocionais é um direito da criança .

## (*)    Professor Assistente de Pediatria e Neonatologia da Universidade Federal Fluminense

## Médico do Hospital Universitário Antônio Pedro

(**) Médica Pediatra e Neonatologista do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF

## Endereço para correspondência : Avenida Amaral Peixoto    455/204

Centro – Niterói – Rio de Janeiro CEP : 24020-072

e-mail – vdcf@unisys.com.br

Enquanto as pesquisas não avançam,    por exemplo, em estabelecer ainda na sala de parto a terapia efetiva da reposição de surfactante (sem que haja a necessidade de suporte ventilatório), ou antes disso evitar o parto prematuro ou que os processos asfíxicos possam ser diagnosticados 15 e controlados ainda intra-útero ou, ainda, que as situações maternas e neonatais que desencadeiam    as aspirações meconiais sejam contornadas, devemos oferecer ao pediatra noções, de preferência simplificadas, quanto à ideal abordagem imediata após a reanimação do RN. Ainda na sala de parto um RN pode

ser hiperventilado ao invés de hiperexpandido, ou pode ser trabalhado com pressões mais elevadas e freqüências mais baixas caso a situação exija. Portanto, o ato de ressuscitação deve ser mecânico e automatizado, mas para a continuidade de oferta de suporte, independente do período de tempo que o RN necessite, requer-se conhecimentos fisiológicos, fisiopatológicos, sobre os acontecimentos gestacionais, entre outros 9.

O objetivo desse texto é o de prestar informações básicas sobre a continuidade do oferecimento de suporte com próteses respiratórias manuais ao RN e estabelecer o manuseio dessa população.

2 – PRÓTESES VENTILATÓRIAS MAIS UTILIZADAS

Os instrumentos para cuidados ventilatórios e a forma de oferta das misturas gasosas disponíveis podem ser descritos seguindo as possíveis combinações :

Prótese Manual por Bolsa 		        Máscara

Prótese Manual Mecânica 		        Tubo Traqueal

- Prótese Manual com Bolsa

O representante maior é a bolsa auto-inflável (Ambu).    Quando a ventilação espontânea do RN é inadequada, a oxigenação pode ser mantida com ventilação por utilização da bolsa auto-inflável, através de máscara ou tubo traqueal. Esse dispositivo permite uma oxigenação rápida ao paciente com dificuldade respiratória, porém não é um bom método para manutenção da ventilação por períodos longos, a não ser que haja um manômetro acoplado. O ambu é encontrado em tamanhos adequados para RN, crianças e adultos. Os lactentes necessitam de um volume corrente em torno de 10 ml/kg e por isso deve ser utilizada bolsa com capacidade de 250 – 750 ml e não as de maior volume. Ainda vem sendo comercializado sem manômetro, o que torna extremamente difícil um bom aproveitamento do material e a implantação das técnicas ventilatórias conhecidas. Na realidade, esse aparelho deveria estar equipado obrigatoriamente com um crono-manômetro, já que a tomada de tempo nesse momento é de fundamental importância para o êxito do que quer ser alcançado, ou seja, ressuscitação e ventilação pulmonar. As bolsas pediátricas sem reservatório de O2 oferecem uma mistura contendo em torno de 40% de FiO2 19, quando utilizadas com fluxos de 10 litros. A FiO2 pode ser elevada para 60 – 95% quando adiciona-se um reservatório de O2 com uma válvula 2 ou um traquéia de 20 cm 11. São necessários de 10 a 15 litros/min de O2 para manter um volume adequado dentro do reservatório e este deve ser o fluxo mínimo utilizado. Se auto-insuflam independente de uma fonte de O2 mas não permitem um fluxo contínuo no sistema. A bolsa ventilatória deve sempre possuir uma válvula de alívio para que se evitem pressões superiores a 35-45 cm/H2O. Quando gases pressurizados não são utilizados não é necessário seu

acionamento 21.

## Prótese Manual Mecânica

O CFR – Continuous Flow Reviver    é um equipamento de ventilação feito em alumínio, latão cromado e aço. Permite o controle de variáveis 14como:

- O fluxo aéreo ao sistema ventilatório;

- As pressões de insuflação pulmonar máxima (PI) e expiratória final (PEEP);

- Os tempos inspiratório e expiratório;

- A concentração de oxigênio do ar inspirado.

Por permitir o controle do fluxo contínuo de gases, oferece a possibilidade de decisão sobre cada variável do processo ventilatório. Entretanto, em processos de reanimação utilizando máscara, semelhante ao ambu, muitas vezes não é possível manter constantes os volumes ventilatórios e as pressões de insuflação pulmonar, submetendo o paciente asfíxico a um risco maior de não reversão do quadro.

3-    NOÇÕES SOBRE PARÂMETROS DE VENTILAÇÃO

O RN quando nasce e não apresenta problemas demonstra uma respiração sem esforço, chora vigorosamente e rapidamente fica rosado. Para que atinja esse estado é necessário que, além das modificações anatômicas e funcionais fisiológicas e uma boa manutenção da temperatura corporal, ele estabeleça um volume corrente em torno de 30 ml, respirando em uma freqüência de 40 incursões por minuto, necessitando para isso de um fluxo de gás ao redor de 3.600 ml. Esse processo ventilatório acontece em ar ambiente, que encerra cerca de 159 mmHg de oxigênio (corresponde a 21% da mistura gasosa ambiental), necessitando de pressões ao redor de 15 cm HO2. Obedece uma distribuição entre inspiração e expiração diferente do adulto. Por ter uma freqüência respiratória mais elevada gerará uma relação ins/expiração por volta de 1:1,5 a 1:2, enquanto o adulto apresenta uma relação 1:3 a 1:4.

Em um primeiro momento esses dados, para quem nunca lida com eles, podem parecer complicados. Na realidade, retratam a funcionalidade de um pulmão normal de um RN a termo e deveríamos estar habituados a eles. Analisando cada variável respiratória, ficará estabelecido de que forma deveremos manipular as próteses ventilatórias na sala de parto :

- Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) - trata-se da concentração de oxigênio oferecida em um determinado ambiente. O nitrogênio corresponde a 78% da mistura dos gases que respiramos, enquanto o oxigênio representa 21%. A oferta de oxigênio ideal é aquela necessária para estabelecer uma pressão parcial (PaO2) em torno de 50 a 80 mmHg, nesse período da vida. Deve ser oferecido aquecido e umidificado. Apesar da possibilidade de não utilizar o O2 em processos de reanimação 17 , seu uso é obrigatório diante da necessidade da ventilação manual. Entretanto, a faixa etária neonatal é uma população predisposta a complicações tanto com a hipoxemia quanto a hiperoxemia e, em função disso, um controle maior deve ser exercido. Para tal, podemos dividir a abordagem em :

RN com oximetria -    após o processo de ressuscitação e a estabilização ventilatória, obrigatoriamente deveremos seguir 	informações quanto à saturação sangüínea. A aceitabilidade oscila de 85 a 95% de saturação. Abaixo de 85% observaremos os efeitos danosos do metabolismo anaeróbio, enquanto acima de 95% a hiperoxemia estará presente. Além da agressão pulmonar e retiniana, o excesso de oxigênio no organismo também pode estar relacionado ao dano neuromal e à hemólise 16, quando persiste por longos períodos. Hoje, o oxímetro de pulso é tido como o principal método externo de controle da oxigenação sangüínea, e considerado por alguns como o quinto sinal vital pediátrico 12.

RN sem oximetria - quando não existir a disponibilidade da mensuração da saturação, uma estratégia de acompanhamento clínico rigoroso deve ser implementada. Dependendo do tempo entre a ressuscitação e a chegada do resgate, o melhor procedimento é trabalhar com oxigênio a 100% (lembrar que períodos em torno de seis horas em hiperoxemia podem desencadear constrição de vasos retinianos). Caso o período de ventilação se estenda, estaremos diante da necessidade de implementação de 	uma queda progressiva da concentração, em condições clínicas permissíveis (certa estabilização ventilatória, submissão ao manuseio, coloração, estado geral, entre outras). Para isso, deveremos proporcionar uma mistura entre ar comprimido e oxigênio, da seguinte forma :

FiO2 = Fluxo de Ar x 0,21 + fluxo de O2 x 1

Ar + O2 (litros)

Essa queda deverá ser bem lenta e progressiva até atingir 40 - 50% de FiO2. Observação constante e rigorosa do RN deverá ser estabelecida. Diante de qualquer indicativo de dessaturação (cianose central, piora do quadro cardiorrespiratório, palidez intensa, dificuldade respiratória, etc.), a FiO2 deverá retornar, no mínimo, a níveis anteriores a apresentação da intercorrência, e ser mantida. Lembrar que o leito arterial pulmonar dos RN, principalmente dos pré-termos, responde mal a oscilações bruscas de oxigênio e, portanto, a diminuição deverá ser lenta.

- Pico de Pressão Inspiratória (PIP)    - é aquele suficiente para o estabelecimento da expansibilidade pulmonar e conseqüente ventilação alveolar. Terá uma relação direta com a possível patologia apresentada. Pressões muito baixas podem gerar uma ventilação ineficiente (aumento da PaCO2), atelectasias, além de PaO2 baixas, enquanto pressões elevadas estão associadas aos extravazamentos aéreos e diminuição do retorno venoso. A sensibilidade do operador na sala de parto é importante para o estabelecimento clínico da pressão. Em pulmões com baixa complacência percebemos uma grande dificuldade na ventilação manual, enquanto em pulmões com comportamento próximo do normal observamos uma boa expansibilidade torácica, um murmúrio vesicular presente universalmente e em bom tom, além de sinais externos da boa oxigenação. A pressão inicial deve ser de 30 – 40 cm/H2O 11 e a continuidade dependerá da situação pulmonar.

- Pressão Positiva no Final da Expiração (PEEP) -    tem como função básica a estabilização do volume pulmonar, por aumento do volume residual e, consequentemente, da capacidade residual funcional. Na respiração espontânea e fisiológica é normal uma PEEP de 2 a 3 cm H2O. Sua principal indicação estaria em situações que geram diminuição da complacência pulmonar. Não devem ser utilizadas pressões acima de 8 - 10 cm H2O, em função da possibilidade de barotrauma. É de difícil realização com bolsas ventilatórias, principalmente naquelas sem manômetro. O CFR pode proporcionar esse parâmetro ventilatório de forma que a pressão possa ser controlada 14. Só deve ser utilizado em mãos hábeis em ventilação e quando existir a certeza de uma patologia com complacência diminuída.

- Freqüência de Ventilação (FR) - juntamente com a Fio2 e a pressão são os parâmetros de maior importância no manuseio ventilatório nesse momento. São consideradas freqüências baixas aquelas inferiores a 40 ciclos por minuto (cpm), enquanto acima de 60 cpm são elevadas. A FR tem um papel fundamental no manuseio da PCO2. A freqüência adequada vai depender da patologia em jogo, e uma atenção especial deve ser dada a esse parâmetro, em função das possíveis complicações. Quando são utilizadas freqüências elevadas, além da possível alcalose respiratória desencadeada, precisamos de um maior fluxo gasoso dentro do sistema de ventilação para manter a pressão de admissão. Também podemos observar um tempo de esvaziamento pulmonar insuficiente, o que acarretaria uma dificuldade maior nas trocas gasosas. Já a oferta de uma freqüência baixa pode gerar a necessidade de pressões de admissão mais elevadas para que haja oxigenação e eliminação de CO2.

Um volume corrente que produz uma expansão visível do tórax é aproximadamente uma a uma vez e meia o volume corrente normal. Se a freqüência respiratória normal para a idade for dobrada e pausas curtas entre as ventilações forem geradas, a ventilação minuto estará próxima de duas vezes o normal. Se tal hiperventilação for gerada, haverá uma rápida redução da PaCO2 (abaixo de 30 mmHg) 2 .

- Relação Inspiração : Expiração (Rel. I : E) -    variações na relação I : E permitem modalidades ventilatórias adequadas a patologias pulmonares específicas. Na ventilação com bolsas o seu estabelecimento é difícil, mas o advento do CFR proporcionou a presença desse parâmetro junto à ventilação manual mecânica. Essa relação é fundamental para a distribuição do ciclo respiratório entre a inspiração e a expiração. Um RN que é ventilado 30 vezes por minuto, com uma rel. I : E de 1 : 1, significa dizer que em 2 segundos de ins e expiração, 1 segundo corresponde a inspiração e 1 segundo a expiração. Esse recurso possibilita gerar, por exemplo, um aumento da pressão média, mantendo a mesma pressão de admissão, só com a modificação do tempo inspiratório.

O cuidado maior a ser tomado é quanto às relações invertidas (Rel. 3 : 1; 2 : 1), pois o tempo de esvaziamento pulmonar torna-se insuficiente e uma evolução para o extravasamento aéreo (pneumotórax, pneumomediastino, etc.) e diminuição do retorno venoso pode acontecer. Relações invertidas não têm sido utilizadas corriqueiramente.

- Fluxo de Gás :    em ventilação mecânica por aparelhos é um importante determinante na seleção da pressão inspiratória, formato da onda e da relação I : E. Na ventilação manual, procura-se trabalhar com volumes fixos (em torno de 10 litros por minuto). Esse volume circulante é o suficiente para proporcionar as manobras necessárias da ventilação manual.

4 - COMPORTAMENTO FISIOPATOLÓGICO PULMONAR E PARÂMETROS VENTILATÓRIOS INICIAIS

As situações que costumam necessitar de intervenção na sala de parto (intubação orotraqueal e ventilação manual com bolsas) são as tradicionalmente conhecidas por todos os pediatras, sendo que a asfixia fetal/neonatal talvez encabece a lista de problemas realacionados à manutenção da respiração 20.

Após estabelecido o suporte cardiorrespiratório inicial, devemos ter em mente as possíveis ocorrências fisiopatológicas no pulmão. Podemos estar diante de uma das seguintes possibilidades :

- Pulmão pouco complacente

A complacência nada mais é do que a distensibilidade tóraco-pulmonar. A doença da membrana hialina é o modelo principal desse grupo. Nesse estado de imaturidade, observamos uma tendência ao colabamento, tendo como conseqüência uma dificuldade intensa na expansibilidade pulmonar, o que acarreta a necessidade de grandes pressões para estabelecer a abertura pulmonar e manter uma estabilidade pressórica no final da

expiração 6. Na realidade, a formação de membranas não é o componente mais importante nessa patologia. Para a ventilação, devemos estabelecer que a pressão é a necessidade principal no processo, visando à expansão pulmonar e manutenção das vias aéreas abertas, para evitar a formação das membranas. Outras patologias que promovem um distúrbio, mesmo que transitório (ex. pneumonias), na produção de surfactante também podem desencadear evoluções comportamentais pulmonares semelhantes às observadas acima. Em locais onde o surfactante para reposição está disponível, pressões de admissão menores são oferecidas.

Parâmetros : PIP = 25 a 30 cmH2O; PEEP = 4 – 5 cmH2O; FR = 35 – 40 cpm; TI = 0,5 a 0,8 segundo

- Pulmão com aumento de resistência ao fluxo aéreo

O quadro tradicionalmente conhecido de aumento de resistência das vias aéreas é o da síndrome de aspiração meconial. A presença de mecônio em trato condutor aéreo, geralmente após um episódio asfíxico intra-útero, representa um grande distúrbio na condução normal da mistura gasosa até o alvéolo, bem como no trabalho muscular do processo ventilatório. É nítida a evolução com hipoxemia grave, não só pela alteração na circulação de gases e pela possibilidade de resposta anormal do leito arterial pulmonar, bem como pela instabilidade ventilatória (irregularidade e fadiga no funcionamento muscular para a oxigenação), que habitualmente é verificada.

Parâmetros : PIP = 25 a 35 cm H2O; PEEP = 3 – 4 cmH2O; FR = 40 – 60 cpm; TI = 0,3 segundo

- Pulmão com aumento da membrana de troca

Situações que geram um aumento da área de troca, entre a luz alveolar e a hemácia na corrente sangüínea, também são responsáveis por uma hipoxemia progressiva. Edemas das mais diversas origens (hidropsias imunogênicas, nefrose congênita, entre outras), os sangramentos (discrasias, traumas, etc.), os infiltrados inflamatórios (viroses, infecções bacterianas e outros patógenos) geralmente são os vilões no desenvolvimento de bloqueios parciais de troca gasosa. Por incrível que pareça, até hoje, ainda é vista a pneumonia alba, desencadeada pela agressão pulmonar do treponema. São situações que necessitam de certa paciência no estabelecimento do modelo ventilatório, a não ser quando existe uma evidência pré-natal de uma grande agressão e já, de forma premeditada, um modelo ventilatório se estabeleça desde os primeiros momentos da vida.

Parâmetros : PIP = 25 cm H2O; PEEP = 3 cmH2O; FR = 25 cpm; TI = 0,5 segundo

- Pulmão com agressões mistas

Consideramos o pulmão hidrópico imaturo um modelo multiforme, exigindo noções de invasividade e destreza ventilatória para o seu manuseio desde a sala de parto. Por ser o pulmão imaturo devemos ver uma diminuição da complacência pulmonar. Por ser hidrêmico e, por vezes, com áreas infiltradas por células inflamatórias e/ou com fibrose, estamos diante de um aumento da membrana de troca. Por ter líquido pleural em abundância vemos uma restrição da expansão pulmonar bem estabelecida. Por ser hipoplásico estamos diante de hipertensão arterial pulmonar e após estabelecida a ventilação, possivelmente, de um pneumotórax, que aumentará ainda mais a restrição da expansão pulmonar. A intervenção ventilatória precoce, juntamente com a invasão torácica e abdominal tornam-se os segredos da tentativa de uma boa oxigenação nessas situações. São quadros de mais difícil manuseio quando a causa não é reversível, pois diante da sobrevivência, junto aos achados descritos, ainda podemos constatar a presença de um pulmão displásico e com infecções microbianas associadas.

Parâmetros : PIP = 25 a 30 cm H2O; PEEP = 5 cmH2O; FR = 30 cpm; TI = 0,5 a 1,0 segundo

- Pulmão Complacente Mal Perfundido

O modelo clássico é a hipertensão pulmonar primária 5  observada em RN que passa por um insulto anóxico grave. O leito arterial pulmonar compromete o fluxo de sangue para ser oxigenado no sistema alveolar. Manejo ventilatório : freqüências elevadas na tentativa de gerar oxigenação; muitas vezes são necessários recursos ventilatórios alternativos (ventilação de alta freqüência, ventilação mecânica volumétrica) e não ventilatórios (oxigenação por membrana extracorpórea, óxido nítrico).

Parâmetros : PIP = 25 a 35 cm H2O; PEEP = 0 a 2 cmH2O; FR = 60 a 80 cpm; TI = 0,2 a 0,3 segundo

- Pulmão próximo do normal

Deve estar claro que um episódio agudo ou problemas crônicos intra-útero, já definidos, podem estabelecer uma necessidade ventilatória ainda na sala de parto, sendo que a agressão pulmonar praticamente inexiste. As neuropatias, com lesão de centros reguladores, ou até mesmo o quadro asfíxico agudo, sem evidência de hipertensão pulmonar primária de monta e com lesão neurológica, podem gerar a instalação da prótese respiratória, solicitando um modelo ventilatório próximo do fisiológico.

Parâmetros : PIP = 13 a 15 cm H2O; PEEP = 2 cmH2O; FR = 20 cpm; TI = 0,3 a 0,5 segundo

##### 5 - CONCLUSÃO

Como se pode perceber, a ventilação não é um processo extremamente simples, porém não é impossível de ser praticada. É necessário conhecimento de alguns dados fisiológicos, fisiopatológicos, manuseio com o instrumento que será utilizado e muito treinamento, além de sua utilização habitual. Um médico neonatal que se propõe a participar de atendimento na sala de parto necessita se diferenciar :    ter capacidade de manter a vida até mesmo diante de situações adversas.

Summary:

Controled Manual Ventilation in the Birth Room

The author describes the main manual ventilation devices in the ressuscitation room, explains the ventilation settings and associates the basic respiratory problems with their model ventilations.

BIBLIOGRAFIA

- American Heart Association, American Academy of Pediatrics & Sociedade Brasileira

de Pediatria.    Manual de Reanimação Neonatal.    1996. 433 p.

- American Heart Association, American Academy of Pediatrics.    Pediatric Advanced

Life Support. 1997-1999. 84 p.

- Carvalho, WB; Freddi, NA; Hirschheimer, MR; Proença, JO & Ribeiro, R.    Ventilação

Mecânica em Pediatria.    Atheneu. 1993. 423 p.

- Carvlho, WB    & Kopelman, BI.    Ventilação Pulmonar Mecânica em Neonatologia e

Pediatria. Lovise. 1995. 281 p.

- Field, DJ.    Persistente Pulmonary Hypertension of the Newborn.    Saunders – Seminar

in Neonatology. vol. 2, 1997. 79 p.

- Figueiredo Junior, I.    Pulmão Neonatal – Aspectos anatomofuncionais e propedêuticos.

Pediatria Atual.    1992, 5 (4) : 25 – 34.

- Goldsmith & Karotkin.    Assisted Ventilation of the Neonate. 2a ed. Saunders. M 1988.

476p.

- Habib, DM; Brandeburg, JS & Bradley, JW.    Ventilatory Support in Infants and

Children.    In :    Taeusch, Christiansen    & Buecher.    Pediatric and Neonatal Tests and Procedures. Saunders.    1996.    p. 92-104.

- Halliday,    HL.    Surfactant therapy : Questions and answers. Journal of Neonatal

Nursing.    1997,    3 (3) : 28, 30, 32, 34 – 36.

- Mariani, GL    &    Carlo, WA.    Ventilatory Manegement in Neonates. Science or Art?

In:Clinics in Perinatology. 1998. 25 (1) : 33 – 48.

- Miyoshi, MH;    Guinsburg, R; Almeida, MFB & Kopelman, BI.    O Pediatra na Sala de

Parto. Temas de Pediatria Nestlé. Número 65. 1997.

- Mower, WR;    Sachs, C;    Niklin, EL    &    Baraff, LJ.    Pulse Oximetry as a Fifth Pediatric

Vital Sign.    Pediatrics    1997,    99 (5) : 681 – 86.

- Nadkarni, V;    Hazinski, MF;    Zideman, D;    Kattwinkel, J;    Quan, L;    Bingham, R;

Zarittsky, A;    Bland, J;    Kramer, E & Tiballs, J.      Suporte de vida em pediatria : parecer consultivo do Grupo de Trabalho sobre Suporte de Vida em Pediatria do Comitê de Comunicação Internacional sobre Ressuscitação.      Jornal de Pediatria.    1998, 74 (3) : 175 – 88.

- Resende, JG.    CFR – um novo equipamento para ressuscitação respiratória.    Jornal de

Pediatria.    1994, 70 (6) : 354 – 58.

- Resende Filho, J &    Chaves Neto, H.    Doppler na Avaliação da Vitalidade Fetal. GO.

1993.    Ano II (4) : 62 – 6.

- Rodrigues, FP.    Importância dos radicais livres de oxigênio no período neonatal.    Jornal

de Pediatria.    1998, 74 (2) : 91 – 8.

- Saugstad, OD;    Rootwelt, T &    Aalen, O.    Resuscitation of Asphyxited Newborn

Infants wuith Room Air or Oxigen : Na International Controlled Trial : The Resair 2Study.    Pediatrics.    1998, 102 (1), p.el (www. pediatrics.org).

- Segre, CAM.    & Brauner, JS.    Ressuscitação Neonatal.    In : CBMI – Série Clínicas

Brasileiras de Medicina Intensiva.    Ressuscitação Cardiopulmonar. AMIB/BAYER. Ano 3, vol. 4, 1998. 205-24.

- Walsh-Sukys, MC.    Bag and Mask Ventilation.    In : Walsh-Sukys    &    Krug. Procedures

in Infants and Children.    Saunders. 1997. p. 28 – 31.

- World Health Organization & Bureau for International Health. Cuidados Essenciais

com o Recém-Nascido. 1999.    98 p.

- World Health Organization & Bureau for International Health.    Basic Newborn

Resuscitation : a pratical    guide. WHO.    1997.    33p.